电热鼓风干燥箱DGF-4S

产品概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘焙、熔蜡热处理之用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺处理。

- 2、工作室可选不锈钢或镀锌板工作室。

- 3、工业鼓风干燥箱特点以安全，使用为目的，具有独立的超温保护功能、定时报警，超温报警等多重安全保护。

- 4、DGF智能系列为立式结构具有操作方便，使用简单，两侧加热，双风机双风道循环保证了内部温度更均匀。

- 5、控温范围：RT+5-300℃。

- 6、恒温方式：风机强迫循环。

- 7、双开门设计，可选配液晶仪表和独立的限温系统。

| 型号(鼓风） | DGF-4S |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V/380V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 室温(RT)+5—300 |
| 温度波动度 (℃) | ±1 |
| 功率(KW) | 6 |
| 容积(L) | 640 |
| 工作室尺寸（mm） | 800×800×1000 |
| 外形尺寸（mm） | 950×1020×1400 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 9 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

电热鼓风干燥箱DGF-4BS

产品概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘焙、熔蜡热处理之用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺处理。

- 2、工作室可选不锈钢或镀锌板工作室。

- 3、工业鼓风干燥箱特点以安全，使用为目的，具有独立的超温保护功能、定时报警，超温报警等多重安全保护。

- 4、DGF智能系列为立式结构具有操作方便，使用简单，两侧加热，双风机双风道循环保证了内部温度更均匀。

- 5、控温范围：RT+5-300℃。

- 6、恒温方式：风机强迫循环。

- 7、双开门设计，可选配液晶仪表和独立的限温系统。

| 型号(鼓风） | DGF-4BS |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V/380V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 室温(RT)+5—300 |
| 温度波动度 (℃) | ±1 |
| 功率(KW) | 6 |
| 容积(L) | 640 |
| 工作室尺寸（mm） | 800×800×1000 |
| 外形尺寸（mm） | 950×1020×1400 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 9 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

电热鼓风干燥箱DGF-5S

产品概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘焙、熔蜡热处理之用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺处理。

- 2、工作室可选不锈钢或镀锌板工作室。

- 3、工业鼓风干燥箱特点以安全，使用为目的，具有独立的超温保护功能、定时报警，超温报警等多重安全保护。

- 4、DGF智能系列为立式结构具有操作方便，使用简单，两侧加热，双风机双风道循环保证了内部温度更均匀。

- 5、控温范围：RT+5-300℃。

- 6、恒温方式：风机强迫循环。

- 7、双开门设计，可选配液晶仪表和独立的限温系统。

| 型号(鼓风） | DGF-5S |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V/380V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 室温(RT)+5—300 |
| 温度波动度 (℃) | ±1 |
| 功率(KW) | 6 |
| 容积(L) | 1200 |
| 工作室尺寸（mm） | 1000×1000×1200 |
| 外形尺寸（mm） | 1120×1220×1600 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 9 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

电热鼓风干燥箱DGF-5BS

产品概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘焙、熔蜡热处理之用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺处理。

- 2、工作室可选不锈钢或镀锌板工作室。

- 3、工业鼓风干燥箱特点以安全，使用为目的，具有独立的超温保护功能、定时报警，超温报警等多重安全保护。

- 4、DGF智能系列为立式结构具有操作方便，使用简单，两侧加热，双风机双风道循环保证了内部温度更均匀。

- 5、控温范围：RT+5-300℃。

- 6、恒温方式：风机强迫循环。

- 7、双开门设计，可选配液晶仪表和独立的限温系统。

| 型号(鼓风） | DGF-5BS |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V/380V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 室温(RT)+5—300 |
| 温度波动度 (℃) | ±1 |
| 功率(KW) | 6 |
| 容积(L) | 1200 |
| 工作室尺寸（mm） | 1000×1000×1200 |
| 外形尺寸（mm） | 1120×1220×1600 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 9 |
| 搁板间距（mm） | 40 |