- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-30B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-30B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 0.6 |
| 容积(L) | 30 |
| 工作室尺寸（mm） | 250×300×350 |
| 外形尺寸（mm） | 450×475×925 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 6 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-50B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-50B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 0.8 |
| 容积(L) | 50 |
| 工作室尺寸（mm） | 300×400×400 |
| 外形尺寸（mm） | 550×495×985 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 6 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-80B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-80B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 0.8 |
| 容积(L) | 80 |
| 工作室尺寸（mm） | 350×450×500 |
| 外形尺寸（mm） | 545×600×1085 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 8 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-150B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-150B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 0.9 |
| 容积(L) | 150 |
| 工作室尺寸（mm） | 400×500×730 |
| 外形尺寸（mm） | 650×620×1315 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 12 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-250B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-250B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 1 |
| 容积(L) | 250 |
| 工作室尺寸（mm） | 500×500×950 |
| 外形尺寸（mm） | 650×695×1530 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 12 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-350B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。

| 型号 | EWR-350B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 1.2 |
| 容积(L) | 350 |
| 工作室尺寸（mm） | 500×600×1100 |
| 外形尺寸（mm） | 750×695×1680 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 12 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-450B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

- 13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿.

| 型号 | EWR-450B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 1.4 |
| 容积(L) | 450 |
| 工作室尺寸（mm） | 620×650×1100 |
| 外形尺寸（mm） | 850×790×1620 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 15 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-550B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

- 13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿.

| 型号 | EWR-550B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 1.6 |
| 容积(L) | 550 |
| 工作室尺寸（mm） | 630×750×1150 |
| 外形尺寸（mm） | 860×890×1770 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 15 |
| 搁板间距（mm） | 40 |

- E-Pro系列恒温恒湿培养箱EWR-650B

产品概述：

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点：

- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计。

- 触摸屏液晶显示，多组数据一并操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，隔板直接可以自由装卸，便于清洗工作室。

- 4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔，箱体外部标配电源插座，可根据放置场所需要任意布线。

- 5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。

- 6、模糊PID控制器，控温精准波动度小，带定时功能，时间最大可设99小时59分钟。

- 7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。

8、自带漏电保护器，具有故障自检功能。

9、定时时间设置、运行时间修改。

10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式，温湿度曲线可实时观看。

11、可以保存历史记录(年 月 日）可任意查看历史日期数据。

12、打印保存，可实时查看当时历史记录，也可以USB导出历史数据。

- 13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿.

| 型号 | EWR-650B |
| --- | --- |
| 工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
| 控温范围 (℃) | 0-60 |
| 温度波动度 (℃) | ±0.5 |
| 功率(KW) | 1.8 |
| 容积(L) | 650 |
| 工作室尺寸（mm） | 630×850×1200 |
| 外形尺寸（mm） | 860×990×1820 |
| 搁板负荷（KG） | 15（标配2块） |
| 最大隔板数量（个） | 15 |
| 搁板间距（mm） | 40 |